BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO

PROCEDIMENTOS

      - É obrigatório o uso de jaleco branco de mangas longas.

- É obrigatório a utilização de sapatos fechados.

- Usar óculos de segurança.

- Usar todos os EPI e EPC previstos nos procedimentos.

- Usar cabelos presos, se estes forem longos.

- Utilizar os equipamentos somente após ter lido, compreendido as respectivas instruções de trabalho.

- Ter conhecimento da natureza do produto, propriedades físicas e toxidade do reagente utilizado no momento.

- Sempre que efetuar uma diluição de um ácido concentrado, adicionar lentamente e sob agitação, o ácido na água e nunca ao contrário.

- É obrigatório o manuseio de produtos químicos tóxicos e corrosivos em capela com exaustão ligada.

- Todas as soluções com amostras devem ser rotuladas.

- É recomendado extremo cuidado quando da utilização de material de vidro.

- Efetuar o tratamento dos resíduos antes do descarte.

- As bancadas de trabalho devem ser mantidas limpas e o ambiente do laboratório organizado.

- Em caso de acidentes, comunicar imediatamente a chefia.

NO LABORATÓRIO NÃO É PERMITIDO:

- Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório;

- Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso;

- Usar relógios, pulseiras, anéis ou qualquer outro ornamento.

- Desenvolver qualquer técnica ou retirar equipamento do laboratório sem a devida autorização do professor ou do Técnico em Laboratório;

- Pipetar com a boca.

- Deixar frascos de reagentes abertos.

- Inspirar (cheirar) nenhuma substância ou material exposto;

- Levar a mão à boca ou aos olhos quando estiver manuseando produtos químicos.

- Danificar materiais ou equipamentos;